인천광역시 송도 1-4공구 U-City

기반시설 실시설계 검토 용역

과 업 내 용 서

사 업 명	송도 1-4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역
주관기관	인천유시티 주식회사

2013. 12.

발주처	인천유시티 주식회사	전 화	: 032 – 458 - 5700
		FAX	: 032 – 458 - 5759

	목 차
Ⅰ. 사업개요 1
Ⅱ. 일반사항 4
Ⅲ. 주요 과업내용 21
Ⅳ. 성과품 33
Ⅴ. 예정공정표 36
[붙임] 주요서식

I. 사업개요

Ⅰ. 사업개요

1. 과 업 명 : 송도 1-4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역

2. 위    치 : 인천광역시 연수구 송도동 1-4공구 일원

3. 면    적 : 12.58㎢

4. 사업배경

· 실시설계 준공 후 기간 경과에 따른 설계내역 현행화 필요

· 유관사업 추진에 따른 구축물량 조정 필요

· 1~4공구 구축 이후 시설운영을 고려한 설계 재검토 필요

5. 목    적

5.1 과업목적

· 송도 1~4공구의 U-City 기반시설 실시설계를 현행화하여 도시계획 및 개발단계부터 다양한 유비쿼터스 서비스를 도시공간에 융합함으로써 새로운 개념의 미래도시 건설을 목적으로 함.

· IFEZ 3개 지구(송도, 청라, 영종) 통합운영을 고려한 설계로 운영 비용 최소화

· 향후 기술발전, 인구 증가 등에 대비한 확장성, 호환성 확보로 추가 비용 최소화

· 고객 요구사항에 부합되며 이용 효율을 극대화하는 서비스 구현

6. 과업범위

6.1 인천 송도 1-4공구 U-City 구축사업 현행화

6.1.1 기존 설계도서 및 내역 분석을 통한 현황 파악

6.1.2 현장실사를 통한 서비스/정보통신망 현장 설계내역 조사

6.1.3 통합운영센터 위치 변경에 따른 정보통신망 구성 검토

6.1.4 선행 및 유관 사업에 의한 물량 변경 검토

6.1.5 확정설계를 통한 도면, 예산내역서, 시방서 및 종합보고서 수정 및 보완

6.2 성능 및 서비스 대상 검토

6.2.1 설계상 H/W, S/W, 현장장비 등 성능 검토

6.2.3 U-서비스 타당성 검토 및 구축을 위한 추가 및 삭제 대상 U-서비스 검토

6.2.4 유관기관 방문을 통한 인터뷰 및 협의 시행

6.3 통합운영센터 플랫폼 및 통합방안 검토

6.3.1 U-Eco City 통합플랫폼을 비롯한 상용 플랫폼 비교검토

6.3.2 IFEZ 도시통합운영센터 실사를 통한 4개 지구 센터 통합방안 검토

6.4 송도 1~4공구 U-City 구축사업 제안요청서(RFP) 작성지원

6.4.1 공종별 사업자 선발을 위한 실현성 있는 제안요청서(RFP) 작성 지원

7. 과업수행기간 : 착수일로부터 3개월

II. 일반사항

Ⅱ. 일반사항

1. 적용범위

1.1 본 과업내용서는 “송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역”을 수행하기 위하여 필요한 사항을 규정하며, 본 사업의 “수급인”은 모든 과업을 이 과업내용서에 의하여 수행하고 이에 규정되지 아니한 사항은 관계법령, 정부가 제정한 각종 기준, 인천유시티(주) 제규정 및 지침, 사업목적, 관계기관 협의사항 등과 연계 검토한 후 “발주자”의 담당자와 협의하여 수행해야 한다.

1.2 법규 우선준수

“수급인”은 이 과업내용서에 "○○은 관련법규(조례를 포함한다. 이하 이 과업내용서에서 같다.)의 규정에도 불구하고 이 항에서 정하는 바에 따른다." 라고 별도로 명시되어 있지 않는 한 이 과업내용서의 내용이 대한민국 관련 법규와 상호모순될 경우(과업 수행 중에 관련법규가 변경되고 변경된 규정에 따라야 할 경우를 포함한다.)는 대한민국 관련법규의 규정을 우선하여 준수하여야 한다.

2. 용어의 정의

2.1 발주자

“발주자”라 함은 해당사업의 시행주체인 『인천유시티 주식회사』를 말하며, 수급인에 대한 계약당사자를 의미하고, 『건설기술관리법 제2조 제5항』의 “발주청”을 말한다.

2.2 수급인

“수급인‘이라 함은 『인천유시티 주식회사』와 용역계약을 체결한 자연인 또는 법인을 말한다.

2.3 감독자

“감독관”이라 함은 “수급인”이 과업수행을 원활히 진행할 수 있도록 지휘․감독할 수 있는 자로서 『인천유시티 주식회사』가 임명․통보한 직원을 말한다.

2.4 설계도서

“설계도서”라 함은 『송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역』과업 관련 설계도면, 설계내역서, 공사시방서, 설계과업내용서, 소프트웨어 구조설계서 등을 말하며 “발주자”가 특히, 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 포함한다.

2.5 준공도서

『송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역』 관련 입찰 배부용 설계서, 일위대가표, 실시설계도, 축소도집, 수량산출서, 단가산출서, 예산내역서, 단가정의서, 착수보고서, 월간보고서, 중간보고서, 최종보고서, 최종 산출물 요약보고서, 성과물 CD-ROM, 인허가자료, 각종검토서, 현황사진, 관계기관 협의자료 등을 말하며 “발주자”가 특히 필요하다고 인정하여 요구한 부대도면 및 기타 관련서류를 포함한다.

3. 용어 해석의 우선순위

3.1 이 과업내용서에 사용된 용어의 해석은 아래 우선순위에 따라서 그에 명시된 용어의 정의 또는 사용된 의미에 준하여 해석한다.

3.1.1 계약문서(이 과업내용서를 포함한다.)

3.1.2 정보통신공사업법, 소프트웨어산업진흥법

3.1.3 소프트웨어 및 공사 관련 종류별 용어사전

3.1.4 국어사전

3.2 과업내용서에 용어해석의 차이가 있을 경우에는 “발주자”와 “수급인”이 상호 협의하여 결정하여야 한다.

4. 감독자의 권한

4.1 감독자

4.1.1 감독자는 이 과업을 수행함에 있어 수시로 “수급인”에 대하여 다음의 계약 관련 업무내용을 확인․감독할 권한을 가지며, “수급인”은 이에 적극 협조하여야 한다.

1. 기술인력 및 장비동원현황

2. 과업추진 현황 및 업무수행 상태

3. 기타 확인이 필요한 사항

4.2 점검

4.2.1 감독자는 과업의 품질확보를 위하여 “수급인”에 대한 정기 또는 수시점검을 실시할 수 있으며 특별한 사유가 없는 한 “수급인”은 감독자와 협의하여 지적사항을 시정하여야 한다.

5. “수급인”의 책임

5.1 책임한계

5.1.1 감독자의 승인을 받은 과업 성과품이라 할지라도 “수급인”의 잘못으로 발생한 모든 하자에 대하여 “수급인”의 책임이 면제되는 것은 아니며, “수급인”은 과업 준공 후에도 이러한 사항에 대해 “발주자”의 수정·보완요구가 있을 때에는 “수급인” 부담으로 시정·조치하여야 한다.

5.1.2 “수급인”은 본 과업과 관련하여 제3자에게 피해를 주었을 경우 이에 대한 손실보상 등 책임을 져야한다.

5.1.3 “수급인”이 감독자에 대하여 행하는 보고, 통지, 요청 또는 이의제기는 프로젝트 총괄책임자(PM)가 서면으로 하여야만 그 효력이 발생한다.

5.1.4 용역 중 또는 용역 완료 후라도 외부감사 또는 유관기관 요청 및 기타 사유 등으로 인해 본 과업에 대한 자료의 제출 및 설명이 필요할 경우 수급인은 이에 따라야 한다.

5.2 지시의 이행

5.2.1 감독자가 과업업무의 수행에 관하여 프로젝트 총괄책임자(PM)에게 지시부를 통하여 지시한 경우 프로젝트 총괄책임자(PM)는 지시된 사항의 이행계획서 및 검토보고서를 작성하여 서명․날인한 후 제출하여야 한다.

5.3 관계기관 협의

5.3.1 과업수행을 위해 요구되는 각종 자료요청, 업무협조 및 인․허가 등을 위하여 필요할 시 “수급인”은 직접 관계기관과 업무협의를 하여야 하고 협의문서 및 회의록(회의참석자 서명포함) 등 협의 자료를 정리하여 과업 준공 시에 제출하여야 한다.

5.4 공정관리

5.4.1 “수급인”은 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검 관리하여야 하며 착수보고시 공종별 세부 설계 과업량 및 소요일수와 완료 가능시기 등을 작성하여 감독자에게 보고하여야 한다.

5.5 문서의 기록비치

5.5.1 “수급인”은 이 과업을 수행함에 있어 발생하는 관계기관과 협의사항, 감독자의 지시 및 조치사항 등 과업추진에 따른 주요내용을 문서로 작성·비치하여야 하며, 감독자의 제출요구가 있을 경우에는 이에 따라야 한다.

5.6 재시행

5.6.1 이 과업을 수행함에 있어 감독자가 조사과정 및 성과를 인정할 수 없다고 판단할 경우 재시행을 요청할 수 있으며 “수급인”은 이에 따라야 하고 이에 따른 비용은 “수급인” 부담으로 하여야 한다.

5.7 안전관리의 의무

5.7.1 “수급인”은 본 과업을 수행하기 위하여 행하는 제반작업 수행시 관계법규에 의한 안전수칙의 준수 등 안전관리에 최선을 다하여야 하며 작업도중 발생하는 사고 및 손해에 대하여 책임을 져야 한다.

5.8 법률준수의 의무

5.8.1 “수급인”은 이 과업을 수행함에 있어 관계법률에 저촉되는 행위로 인한 모든 피해상황에 대하여 책임을 져야 한다.

5.9 제출물

감독원은 원활한 용역수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출내용의 변경, 제출시기의 변경 또는 본 과업지침에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 수급인은 이에 따라야 한다.

6. 주요 업무의 사전승인 등

6.1 “수급인”은 다음 사항에 대해서는 사전에 감독자의 승인을 받고 과업을 수행하여야 한다.

6.1.1 실시계획서 및 착수신고서의 내용변경

6.1.2 설계기준서 작성 또는 변경

6.1.3 주요 설계내용의 변경

6.1.4 관계기관과 협의사항

6.1.5 기타 감독자가 요구하는 사항

7. 사업수행 조직의 구성 및 교체

7.1 “수급인”은 사업수행 인력 명단을 제출하고 프로젝트 총괄책임자(PM)는 유사(관련)프로젝트 경험 및 방법론 등에 익숙한 자로 정하며, 해당분야 특급기술자이어야 한다.

7.2 사업에 참여하는 인력에 대해서는 프로젝트 참여 서약서를 작성 제출하고 “발주자”의 승인 없이 투입인원의 변경을 하지 못한다.

7.3 이 과업에 참여하는 기술자는 충분한 학력, 경험 및 자격을 갖추어야 하며, 관련법에 의한 기술자 배치기준에 위배되지 않고 책임기술자 또는 과업에 참여하고 있는 기술자가 과업의 수행에 불성실하거나 부적당하다고 감독원이 인정하는 경우 “수급인”에게 교체를 요구할 수 있으며 “수급인”은 정당한 사유가 없는 한 이에 따라야 한다.

7.4 이 과업에 참여하는 기술자가 퇴직 혹은 기타 다른 사유로 과업을 수행할 수 없을 때에는 감독자의 승인을 받아 그와 동등 이상의 자격을 갖춘 기술자로 즉시 교체해야 한다.

8. 제안서 관련사항 준수

8.1 “수급인”은 계약체결시 제출한 제안서 관련사항에 대하여 준수하여야 한다. 다만, 불가피한 사유로 인하여 변경코자 할 경우에는 감독자와 사전협의 후 내용변경 승인을 받아야 한다.

9. 제출물

9.1 “수급인”은 각 제출물에 대하여 계약문서와의 일치여부를 확인한 후 서명 및 날인하여 제출하여야 한다.

9.2 감독자는 원활한 과업수행 등을 위하여 제출부수의 추가, 제출시기의 변경 또는 본 과업내용서에 명시되지 아니한 제출물의 제출과 기록유지를 요구할 수 있으며 “수급인”은 이에 따라야 한다.

9.3 “수급인”은 모든 제출물에 대하여 그것의 주요한 내용의 변경을 수반하는 사유가 발생되었을 경우에는 지체없이 재작성하여 제출하여야 한다.

9.4 “수급인”은 과업수행과 관련하여 인천유시티 주식회사, 지자체 또는 다른 관계기관과 협의한 사항에 대하여는 회의록(회의 참석자 서명 포함) 및 관련 자료를 작성 제출하여야 한다.

9.5 “수급인”이 제출한 제출서류가 계약에 위배되는 경우 “수급인”은 감독자가 검토 승인한 자료를 근거로 책임을 회피할 수 없다.

10. 착수신고서 제출

10.1 “수급인”은 과업을 착수한 즉시 다음 각 호의 서류를 제출하여야 한다.

10.1.1 착수계

10.1.2 책임기술자 선임계

10.1.3 책임기술자 사용인감계

10.1.4 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

10.1.5 분야별 책임기술자 이력서 및 기술자격증 사본

10.1.6 예정공정표

10.1.7 인력투입계획서

10.1.8 보안각서(별지 제 1호 및 별지 제 2호 서식) 및 보안대책

10.1.9 과업수행계획서

10.1.10 기타 “발주자”가 요구하는 사항

11. 과업수행 보고

11.1 착수보고

11.1.1 “수급인”은 과업수행 여건 등을 검토한 후 과업착수 후 15일 이내에 착수보고를 해야 하며, 착수보고는 프로젝트 총괄책임자(PM)가 직접 보고하되 과업수행계획서 내용을 중심으로 세부 과업수행계획을 보고하여야 한다.

11.2 월간 진도 보고

11.2.1 “수급인”은 과업수행기간 중 다음사항을 포함한 월간진도보고를 매월 말일을 기준으로 다음달 5일까지 분야별 감독자를 경유하여 서면으로 보고하여야 한다.

1. 과업 추진내용 및 공정현황

2. 각종 문서수발 현황

3. 과업 수행상 중요 문제점 및 대책

4. 참여기술자 현황

5. 다음달 과업수행계획

11.3 중간보고

11.3.1 다음 각각의 경우에는 관련 자료를 제출하고 담당 분야별 책임기술자로  하여금 설명토록 하여야 한다.

1. 주요 단계별 과업이 종료되었을 때

2. 주요계획 및 방침의 설정과 변경 시

3. 감독자가 과업수행상 필요하여 요구할 시

11.4 수시보고

11.4.1 “수급인”은 과업수행중 감독자의 요청이 있거나 과업내용의 변경이 필요한 사유 발생시 과업 진행사항을 보고하여야 한다.

11.5 과업준공전 종합보고

11.5.1 “수급인”은 과업준공 30일전까지 과업수행 결과를 종합하여 과업준공전 종합보고를 해야하며, 프로젝트 총괄책임자(PM)가 직접 보고하여야 한다.

12. 과업수행계획서

12.1 “수급인”은 과업착수후 15일 이내에 과업수행계획서를 작성·제출하여 감독자의 승인을 받아야 하며, 다음 사항을 포함하여 작성하여야 한다.

12.1.1 본 용역의 범위

1. 본 용역의 내용 및 범위는 제안요청서 및 본 과업내용서와 “수급인”이 제안한 “제안서” 및 계약서, 설계도서 등을 대상으로 한다

12.1.2 예정공정표

1. 예정공정표에는 검토·검사 시기를 명기해야 한다.

12.1.3 추진계획

1. 추진계획 수립

- 작업절차, 작업내용, 산출물을 기초로 한 작업계획 제시

2. 추진일정계획

- 작업단위별

- 투입인력별

3. 보고계획

- 본 과업내용서 「11. 과업수행 보고」의 보고일정 및 내용을 참조하고 감독자와 협의하여 결정한다.

12.1.4 자원 투입계획

1. 공정에 따른 분야별 인력투입계획

가. 조직구성도 및 프로젝트 책임자, 분야별 책임자, 구성원 및 업무분장

나. 과업단계별, 과업단위별, 월별 인력투입계획

다. 경력사항 확인서 및 면허증 사본

라. 참여기술자 인적사항, 참여 과업내용 및 참여 예상기간

마. 참여기술자의 보안대책 및 보안각서

2. 사용장비의 종류 및 투입계획

3. 과업수행에 적용될 각종 기준·지침·관련법규·상위계획, 인·허가 사항 등 입력자료 내역

12.1.5 설계분야간 조직적·기술적 연계사항

1. 설계검토에 참여하는 서로 다른 분야간의 조직적 연계사항 및 기술적 연계사항을 정하고 상호간의 협의사항 및 단계별 문제점 해결을 위한 방법을 명시한다.

12.1.6 검토계획

1. 구축단계별로 관계자들이 참여하여 구축을 검토하는 과정(검토자, 검토시기, 기준, 방법 등)을 명시한다.

12.1.7 사업관리

1. 공정관리, 변경관리, 품질관리, 산출물관리 등의 제반관리를 효과적으로 수행하기 위한 관리방안 및 관리도구 제시

- 공정관리 : 정기 보고, 수시보고 등 방안제시

- 변경관리 : 변경계획, 기록 및 통보, 우선순위 설정, 협의 및 승인, 구현 등 방안제시

- 품질관리 : 품질보증, 인천유시티 주식회사의 검증 및 승인 방안 제시

- 산출물 관리 : 과업수행중 생산되는 제반작업단위별 산출물의 종류, 내용, 작성 방법, 제출시기 및 제출부수 등 제시(전산파일 포함)

12.1.8 검증계획

1. 설계검토 단계별 성과물이 과업요구사항을 충족하는지 확인하기 위해 대체 계산의 실시, 타 설계와의 비교, 체크리스트에 의한 검토 등에 대해 명시해야 한다.

12.1.9 유효성 확인계획

1. 분야별 과업이 완료된 후 기능이나 목적이 제대로 달성되었는가를 확인하는 방법을 명시한다.

12.1.10 기타 지원계획

12.2 과업수행계획서는 아래와 같은 경우에 변경할 수 있으며 변경 시에도 감독자의 승인을 득해야 한다.

12.2.1 과업의 범위 변경 또는 과업 참여자 변경 등 여건 변경시

12.2.2 과업 수행중 수정 필요시

12.2.3 과업수행상 중대한 오류발생시

12.2.4 설계 검토·검증에 의해 결함 발견시

12.2.5 주요일정 변경시

12.2.6 인·허가 사항 변경시

12.2.7 감독자가 계획과 추진현황에 차이가 있다고 판단하여 변경을 요구할 때 “수급인”은 과업수행계획에 대한 이행실적을 기록·관리하여야 하며, 기성검사 및 준공검사 의뢰시에 이행실적을 보고하여야 한다.

13. 사업 실명제

13.1 “수급인”은 인천유시티 주식회사에서 시행하는 실명제가 이행될 수 있도록 다음사항을 준수하여야 한다.

13.1.1 착수 및 인력교체시 설계실명제 준수각서(별지 제 3호 서식) 및 설계참여자 관리대장(별지 제 4호 서식) 제출

13.1.2 설계현장 방문일지의 비치 및 기록

1.  “수급인”은 사업이 완료된 때에는 일지를 “발주자”에게 인수․인계하여야 한다.

13.2 현장실명

13.2.1 “수급인”은 “수급인”과 직접 약정체결한 사업참여자에 대하여는 사업참여자 통보서를 작성하고 약정일로 부터 15일 이내에 “발주자”에게 통보하여야한다.

13.2.2 하수급인이 사업참여자와 직접 약정한 경우에는 즉시 약정내용을 “수급인”에게 통보하고, “수급인”은 7일 이내 사업참여자 통보서를 작성하여 “발주자”에게 통보하여야 한다.

13.2.3 사업참여자는 “수급인”이 사업참여자 통보서의 작성ㆍ통보를 태만히 하거나 누락하여 통보한 때에는 “발주자”에게 자신이 설계한 설계분야, 내역 및 기간, 약정금액, 약정체결일 등을 입증 할 수 있는 서류를 첨부하여 직접 통보할 수 있으며, “발주자”는 그 사실을 “수급인”에게 통보하여 확인한 후 사업참여자 통보서에 기재하여야 한다.

13.2.4 사업참여자 통보서에 기재할 사항

1. 사업참여자 현황에는 사업참여자 범위에 포함되는 종사자 등의 성명(주민등록번호 포함)

2. 사업참여자들이 시행할 설계분야, 약정금액, 시행기간 및 약정체결일 등

13.2.5 사업참여자의 권리

1. 사업참여자가 시행한 대금은 하수급인이 하도급대금 수령일로부터 15일 이내에 지급하여야 하고 지급을 지연한 경우는 “수급인”이 사업참여자에게 직접 지급할 수 있다.

13.2.6 사업참여자의 의무

1. 사업참여자 현황에 명시된 사업참여자가 업체표준단가와 현저히 상이한 허위․과다설계시 이에 대한 민․형사상 책임을 진다.

14.  협의와 조정

14.1 본 과업을 수행하면서 분야별 책임기술자들은 수시로 회의를 개최하여 상호간의 의견을 조정하여야 하고 특히 정보통신망, 서비스, 통합운영센터 플랫폼의 설계검토가 상호 유기적으로 반영되어 추진될 수 있도록 하여야 한다.

14.2 “수급인”은 의견조정시 중요사항은 감독자와 협의하여 결정하여야 하고, 회의록을 작성하고 참석자들의 서명 또는 날인을 받은 후 감독자에게 제출하여야 한다.

15. 감독자 상주에 따른 업무협조

15.1 과업과 관련하여 감독자는 “수급인”의 사무실에 상주하여 근무할 수 있다.

15.2 “수급인”은 상주하는 감독자가 업무수행에 지장이 없도록 협조하여야 하며, 감독자가 품위를 유지할 수 있도록 협조하여야 한다.

16. 과업중지

16.1 “수급인”의 귀책사유가 아닌 인·허가 사항 지연, 민원발생, 관계기관 협의지연 및 각종 심의신청 기간 소요, 천재지변, 사업계획 변경 등으로 인하여 과업의 계속 추진이 불가하다고 판단될 경우 감독자는 과업중지를 명할 수 있다.

17. 품질보증에 관한 사항

17.1  “수급인”은 본 과업 성과의 품질을 높이고 보증하는데 최선을 다하여야 하며, 성과의 품질 및 성능향상을 위한 감독자의 요구를 성실히 이행하여야 한다.

17.2 “수급인”은 감독자의 요구에 따라 과업 진행 공정별 성과물을 감독자에게 제공하여야하며, 품질보증기간 중 감독자의 보완지시가 있을 때에는 “수급인”의 부담으로 성실히 보완에 응하여야 한다.

17.3 과업 수행 과정에 있어 국내․외의 관련 기술 발전에 따라 표준화된 최신기술을 설계에 반영하여야 하며, “송도 1~4공구 U-City 구축 사업” 수행기간 및 비용의 현저한 절감 또는 “송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역” 성과물의 품질향상 등을 위하여 개선할 필요성이 있다고 인정되는 사항에 대하여 “수급인”은 감독자의 지시에 따라 개선 보완하여야한다.

17.4 “수급인”은 용역 준공 후 “송도 1~4공구 U-City 구축 사업” 발주 시까지 품질을 보증하고, 관련 기술발전 내용을 향후 시스템 구축에 반영할 수 있도록 감독자의 기술적인 자문 및 지원요구에 성실히 응하여야 하고, 설계하자로 인하여 재정손실 등 시스템 운영에 지장을 초래할 경우에는 이에 대한 책임을 지고 손해를 배상하여야 한다.

17.5 모든 용역 성과물에 설계자 및 과업 참여자를 기록 관리하고, 날인 또는 서명하여야 한다.

18. 보안 및 비밀유지

18.1 보안관계 법규의 준수

18.1.1 “수급인”은 정부 또는 “발주자”에게 필요한 보안관계법규 등에 저촉되는 일이 없도록 세심한 주의와 의무를 다하여야 하며, 이의 불이행으로 인한 모든 책임은 “수급인”이 져야한다.

18.2 “수급인”은 보안대책을 수립하여야 하며 착수계와 함께 “수급인” 보안각서와 과업참여자에 대한 보안각서를 제출하되 반드시 자필로 서명하여야 하며, 과업 참여자가 교체될 시에도 또한 같다.

18.3 과업참여자가 교체될 시에는 인계, 인수를 철저히 하고 감독자의 승인을 받아야 하며 과업수행에 차질이 없어야 한다.

18.4 “수급인”은 본 과업의 작업장소를 통제구역 또는 제한구역으로 지정하고 외부인의 출입을 통제하여야 한다.

18.5 자료보관함은 별도 비치하되 비밀, 대외비, 일반자료 보관함으로 구분하고 정·부책임자를 지정하여 관리하여야 한다.

18.6 과업의 정·부책임자는 공정의 진도를 감안하여 외부에 유출될 경우 물의를 일으킬 수 있는 성과물이 작성되었다고 판단될 때에는 업무일지를 비치하여 작업내용을 기록유지 하여야 한다.

18.7 과업성과품 발간시 유의사항

18.7.1 “수급인”은 필요시 중간 및 최종보고서 등 과업성과물을 감독자와 협의하여 내용의 중요도에 따라 대외비로 분류, 관리하여야 하고 대외비로 분류되는 자료의 발간 시는 감독자와 협의하여 인천유시티 주식회사에서 인가한 발간업체에서 발간하여야 한다.

18.8 보안관리의 책임

18.8.1 “수급인”은 관계법규에 의해 보안관리에 최선을 다하여야 하며 “수급인”의 과실이나 부주의로 인하여 발생한 손해에 대하여 책임을 져야한다.

18.9 “수급인”은 본 과업을 수행함으로써 산출된 자료 및 내용 등을 인천유시티 주식회사의 사전승인 없이 소유 또는 임의로 복사하거나 외부단체 및 개인에게 제공 또는 공개해서는 안 된다.

18.10 작업장에서 발생되는 원지, 파지, 잉여분 등 과업 폐기물은 반드시 소각   또는 분쇄처리 하여야 한다.

18.11 매월별 과업수행자에게 프로젝트 총괄책임자(PM)가 직접 보안교육을 실시하여야 한다.

18.12 기타 과업 수행과정의 보안사항 이행은 보안업무규정(대통령령 제21214호), 보안업무규정 시행규칙(대통령훈령 제276호), 인천유시티 주식회사의 보안업무 실무편람을 따른다.

19. 설계변경

19.1 “발주자”는 다음과 같은 경우에 설계변경을 요구할 수 있으며 “수급인”은 이에 따라야 한다.

19.1.1 상위계획 또는 “발주자”의 계획변경으로 인하여 과업범위가 변경될 때

19.1.2 지자체 또는 관계기관과의 협의내용 반영을 위한 과업내용 변경시

19.1.3 “수급인”의 귀책사유가 아닌 과업의 중지 등에 따른 과업기간의 연장

19.2 설계변경 예상목록 작성

19.2.1 “수급인”은 과업수행단계에서 반영이 곤란하여 시행 중 불가피하게 변경이 예상되는 사항에 대하여 목록(별지 5호 서식)을 작성하고, 감독원의 승인을 받아야 한다

19.3 설계변경 의견서 제출

19.3.1 “수급인”은 향후 본 용역성과를 근거로 하여 발주된 용역 중에 본 용역과 관련하여 발생된 설계변경사항에 대해 설계 변경의 적정성 등에 대한 감독관의 설계변경 의견서 제출 요청 시 의견을 제출하여야 한다.

19.3.2 설계변경 의견서 제출자

1. 당해 용역을 수행한 사업책임기술자 및 해당분야 책임기술자

2. 사업책임기술자 및 해당분야 참여기술자가 퇴직이나 유고시에는 당해 용역업체 대표자

19.3.3 설계변경 의견서 제출 시기

1. “수급인”은 의견요청서가 접수되는 날로 부터 7일이내에 [별지 제6호 서식]에 따라 의견을 회신하여야 한다.

2. 현장조사 기간 필요 등 명백한 회신지연 사유가 있는 경우에 한하여 요청서 접수일로 부터 7일이내에 의견서 제출 가능일을 중간통보 하되, 의견서 접수일로 부터 15일이내 의견을 회신하여야 한다.

3. 정당한 사유 없이 정해진 기한 내에 의견회신이 없는 경우에는 의견서 제출 대상자가 의견요청서 내용을 인정한 것으로 간주한다.

20. 성과품의 소유

20.1 사업수행으로 인하여 발생한 각종 조사 자료와 보고서 등 일체의 성과품(S/W 포함)은 “발주자”의 소유로 하고 “발주자”의 승인 없이는 제3자에게 제공하거나 본 사업 목적 이외에 사용할 수 없으며 완료시 “발주자”에게 모두 제출하여야 한다.

20.2 사업수행으로 생산된 성과품의 저작권은 “발주자”에게 있다.

21. 성과품 작성시 유의사항

21.1 성과품 작성시 고려되어야 할 사항

21.1.1 타 사업에 피드백 할 수 있는 요소의 발굴 및 대안

21.2 성과품 작성시 서술원칙

21.2.1 문장내용은 간단명료하고 불필요한 낱말이나 구절은 피한다.

21.2.2 계약상의 필요한 모든 사항을 서술하되 반복하지 말 것

21.2.3 긍정문으로 알기 쉽게 서술할 것

21.2.4 정확한 문법으로 기재할 것

21.2.5 예측보다는 직설적으로 기술할 것

21.2.6 모순된 항목은 배제할 것

21.2.7 이해하기 쉽고 혼돈을 야기하지 않도록 구두점을 사용할 것

21.2.8 정확하고 통일된 용어를 사용할 것

21.2.9 KS 등과 같은 표준규격은 그 내용을 숙지한 후 인용할 것

21.2.10 상투적인 표현의 반복사용이나 틀에 박힌 문구는 피할 것

21.3 성과품 작성에 사용하는 맞춤법

21.3.1 한글 맞춤법

21.3.2 외래어 맞춤법

21.3.3 기본 외래어 용어집

21.4 성과품 작성에 사용하는 문장구성

21.4.1 성과품 내용에 사용하는 문장은 주어와 술어가 일치하여야 하고 목적어가 빠진 문구의 사용은 지양한다.

21.4.2 형용사, 부사는 문장의 연결이 확실히 되도록 사용

21.4.3 누구나 쉽게 이해될 수 있도록 평이한 문장 사용

21.4.4 의사전달이 명확하도록 간결하고 서술적, 명령적 구술체 사용

21.5 성과품 작성에 사용하는 용어

21.5.1 계약조건에서 정의, 사용한 용어

21.5.2 KS 등 표준규격에서 정의 사용한 용어

21.5.3 기술용어사전에서 정의, 사용한 용어

21.5.4 정부제정 제기준 용어

21.5.5 기타 국어사전에서 정의, 사용한 언어

21.6 성과품 작성에 사용하는 용어의 표현방법

21.6.1 애매한 표현 배제

1. 「원칙적으로」, 「대체로」, 「충분한」, 「관련○○」 등의 애매한 표현을 최대한 배제

21.6.2 주어의 명확화

1. 주어, 서술어, 목적어를 명확히 구분하여「누가」,「무엇을」,「어떻게」  해야 하는지를 명확하게 기술

2.「수급인은」, 「감독자는」등 주어 명시

21.6.3 약어사용

1. 가능한 약어를 사용하지 말 것

2. 약어사용이 불가피한 경우 다음에 따른다.

가. 사전에 수록되어 있는 약어

나. KS규준 및 기타에서 사용되고 있는 일반적인 약어

다. 약어는 원단어의 특성을 유지하는데 필요한 최소한의 문자 및 수로 구성

21.7 CD-ROM 작성 방법

21.7.1 CD-ROM 구분표기

1. 각 부문별로 CD-ROM을 구분하기 위해 CD-ROM 케이스에 다음 <표-1> 과 같은 레이블을 표시하여야 한다.

<표-1 CD 레이블>

사 업 명
분 야 명
수행사명		대표자명
과업수행자명
설계확인자 소속		설계확인자 명
과업기간		납품일자

2. 성과품 정보

가. “수급인”은 CD-ROM 작성시 다음 <표-2>와 같은 성과품정보 화일(FILE)을 포함하여 저장해야 한다.

<표-2 성과품 정보>

사 업 명
분 야 명
수행사명
과업수행자명		전화번호
CAD 명		사용버젼
감독관
과업기간

3. 과업참여자 명단

가. “수급인”은 CD-ROM 작성시 준공도서 작성의 책임소재를 분명히 하기위하여 다음 <표-3>과 같은 과업참여자 명단 화일(FILE)을 포함하여 저장하여야 한다.

<표-3 과업참여자 명단>

분야명	성명	주민등록번호	기술자등급	사업참여기간	소속업체

4. CD-ROM화일 작성방법

가. CAD로 작성된 도면 화일은 공종별 폴더로 분류하고 식별이 용이할 수 있도록 화일명을 부여하여 *.DWG 포맷으로 CD-ROM 에 저장해야하며, 각종 성과품을 CD-ROM 화일로 작성할 때의 기준은 다음과 같다.

\DRAWING\실시설계도\분야별폴더	실시설계도, 축소도집 (CAD로 작성된 도면 및 도면목록파일)
\DRAWING\축소도집\분야별폴더	(한글 FONT는 윈도우용 글꼴 또는 완성형 FONT를 사용하여야 함)
\SPEC	설계기준서, 시방서
\DESIGN	예산내역서, 수량산출서, 단가정의서, 단가산출서, 일위대가표 등
\LICENSE	인․허가 관련서류
\ETC	기타 준공도서

21.8 준공도서의 납품

21.8.1 “수급인”은 각 분야의 준공도서를 KS 작성기준 등에 따라 작성․제출하여야 한다.

21.8.2 “수급인”은 준공전까지 각 부문에 대한 준공도서를 준공검사 15일전에 사본 1부를 제출하여야 한다. 이 사본은 준공검사후에 감독자의 검토소견을 붙여 반환되며 최종 제출전에 요구된대로 내용을 수정하여야 한다.

22. 과업수행환경

22.1 과업수행에 필요한 각종물품(S/W, H/W, 개발TOOL 등), 소모품 등은 수급자가 자체적으로 확보하여야 하고, 정품 소프트웨어를 사용하여야 한다.

22.2 과업수행 장소는 현장 가설사무실을 원칙으로 하고 환경이 적절치 않다고 판단되는 경우에는 감독자와 협의하여 변경할 수 있다. 과업수행장소 변경에 따른 추가 비용은 “수급인”의 부담으로 한다.

23. 하도급

23.1 도급받은 본 사업의 일부를 “수급인”이 제3자와 계약을 체결하는 경우 “수급인”은 건설산업기본법, 정보통신공사업법, 전기공사업법, 소프트웨어 산업 진흥법, 하도급거래 공정화에 관한 법률 등 관련 법률을 준수하여야 한다.

23.2 “수급인”은 하도급계약을 체결한 경우 관련 법률에 의거 “발주자”의 승인을 받아야 한다.

24. 기타사항

24.1 과업내용서에 명기되지 않은 경미한 사항 및 부대업무와 관련법규 등 개정으로 인한 소요업무에 대하여는 “수급인” 부담으로 처리하여야 한다.

24.2 본 과업에 명시되지 않은 사항이라도 과업 수행상 필요하다고 인정되는 중요사항 및 기타 경미한 추가과업, 부대업무, 관련법규 등 위 개정으로 인한 소요업무에 대해서는 “발주자”의 요청이 있을시 이에 응해야 한다.

III. 주요 과업내용

Ⅲ. 주요 과업내용

1. 일반지침

1.1 본 과업은 「송도 1-4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역」 및 「국토해양부 시범사업 1~4차」성과물(이하 기존 성과물)을 상세히 검토한 뒤 설계검토를 추진하여야 한다.

1.2 “수급인”은 과업수행시 과업량과 과업기간을 상시 점검, 관리하여 협의기간 지연으로 인한 부실과업이 발생하지 않도록 하여야 한다.

1.3 기존 성과물 및 통합운영센터 구축, 장비(하드웨어, 네트워크, 현장시설물 등)가 지자체 등 수요자의 요구에 일치하는지 여부를 확인 하여야 하며, 보완 또는 재검토가 필요한 부분은 감독자의 승인하에 현행화하여야 한다.

1.4 본 용역은 인천경제자유구역청(IFEZ)에서 구축중인 타 신도시(청라, 영종·용유 등) U-City 구축서비스와의 호환성 및 확장성을 고려하여 설계에 반영해야 한다.

2. 설계 검토

구분	검토사항	사업범위	비고
현황분석 및 기준수립	▪ IFEZ 송도 U-City 구축을 위한 여건 분석 및 공통 기준 설계 - 부문별 설계물량 변동 파악 및 현장시설물 실사 - 공통기준이 될 설계 기준 수립	▪신규
U-서비스 설계검토	▪비용 현행화 - ’10년 기준 공사 재료비/노무비/경비 - S/W개발비 - 상용 S/W 및 H/W 구매비	▪개선
	▪U-서비스 물량 변경 - 1~4차 U-시범도시사업 물량 반영	▪개선
	▪U-서비스 관련 현장 장비 개체 검토 - CCTV, BIT 단말 및 Kiosk 규격 등	▪개선
	▪구축 U-서비스 추가, 삭제, 수정 등 - 기술적, 시간적 변화 추이에 따른 U-서비스 변경 검토	▪개선
통신망 설계검토	▪비용 현행화 - ’10년 기준 공사 재료비/노무비/경비(공사) - 상용 S/W 및 H/W 구매비	▪개선
	▪IFEZ 직발주분 제외 - 2,4공구 관로 및 선로 공사 제외	▪개선
	▪도시통합운영센터 위치 변경 반영 - 도시통합운영센터 위치 변경에 따른 기타 통신망 관련 공사 내역 변경 조정	▪개선
도시통합운영센터 및 통합 플랫폼 설계검토	▪비용 현행화 - ’10년 기준 공사 재료비/노무비/경비(공사) - S/W개발비 - 상용 S/W 및 H/W 구매비	▪개선
	▪도시통합운영센터 통합 기반시설 반영 - 청라 및 영종 U-City 통합에 따른 송도 사업 구축 물량 조정분(상황판 등)	▪개선
	▪도시통합운영센터 통합방안 검토 - 4개 지구 센터 통합방안 검토	▪신규
	▪통합 플랫폼 도입 검토 및 설계 반영 - 통합 플랫폼에 대한 도입 검토 및 확정	▪신규
유관기관 협의	▪확정설계 방향 협의 - 유관기관 협의를 통한 확정설계 방향 협의	▪신규

※ 설계 검토 대상

구 분			내 용
U-서비스	공공 서비스	교 통	맞춤형 교통정보제공 서비스, 지능형교통흐름관리 서비스, 능동형 주차안내 서비스 설계
		방 범	도시생활안전 서비스, 차량방범 서비스 설계
		방 재	재난상황전파 서비스, 침하침수 모니터링 서비스, 고층건물 화재대응 서비스 설계
		환 경	생활환경정보제공 서비스, 도로환경정보제공 서비스 설계
		시설물관리	시설물통합감시제어 서비스, 실시간 현장지원 서비스, 지능형공동구관리 서비스 설계
		도시민 정보제공	도시민 정보제공 서비스 설계
	융·복합 서비스		지능형 어린이 안전 서비스 설계
	전용단말 서비스		전용단말, 양방향 미디어보드, LED Display 설계
통신망			유·무선 통합 인프라 설계
도시통합운영센터 및 통합플랫폼			통합플랫폼 기반 도시통합운영센터 설계

※ 설계 검토 요구사항

요구사항 고유번호		설계검토-001
요구사항 명칭		부문별 설계물량 변동 파악 및 현장시설물 실사
요구사항 분류		현황분석 및 기준수립	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	송도 1~4공구 U-City 구축사업을 위한 설계물량 변동 파악 및 현장시설물 실사
	세부내용	부문별 설계물량의 변동내용을 파악하여야 함 기존 U-서비스 관련 현장시설물, 통신망, 도시통합운영센터에 대한 실사를 통해 정확한 물량을 파악하여 설계에 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-002
요구사항 명칭		U-서비스 비용 현행화
요구사항 분류		U-서비스 설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	기존 설계 이후 변경되어야 할 U-서비스 비용 현행화
	세부내용	‘10년 기준 공사 재료비/노무비/경비에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함 S/W 개발비에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함 상용 S/W 및 H/W 구매비에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-003
요구사항 명칭		U-서비스 물량 변경
요구사항 분류		U-서비스 설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	기 구축된 사업물량을 감안한 U-서비스 물량 변경
	세부내용	1~4차 U-시범도시사업을 통해 구축된 물량을 감안하여 서비스 물량을 변경하여야 설계에 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-004
요구사항 명칭		U-서비스 관련 현장 장비 개체 검토
요구사항 분류		U-서비스 설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	U-서비스에 도입될 현장 장비의 규격 검토
	세부내용	CCTV, BIT 단말 및 Kiosk의 규격을 검토하여 최신기술이 반영된 장비가 적용되도록 제품 규격을 변경하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-005
요구사항 명칭		구축 U-서비스 추가, 삭제, 수정 등
요구사항 분류		U-서비스 설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	송도 1~4공구 U-City 구축사업시 구축해야 하는 U-서비스에 대한 추가, 삭제, 수정 등
	세부내용	기술적, 시간적 변화 추이에 따라 기존 도입예정 U-서비스에 대한 검토를 진행하여야 함 U-서비스의 추가, 삭제 수정에 대한 검토 결과를 보고하고, 이를 설계에 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-006
요구사항 명칭		통신망 구축 비용 현행화
요구사항 분류		통신망 설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	기존 설계 이후 변경되어야 할 통신망 구축 비용 현행화
	세부내용	‘10년 기준 공사 재료비/노무비/경비(공사)에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함 상용 S/W 및 H/W 구매비에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-007
요구사항 명칭		IFEZ 직발주분 제외
요구사항 분류		통신망 설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	IFEZ에서 직접 발주한 관로 및 선로 공사 부분 제외
	세부내용	IFEZ에서 직접 발주한 2,4공구 관로 및 선로공사분을 설계내용에서 제외하고 설계해야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-008
요구사항 명칭		도시통합운영센터 위치변경 반영
요구사항 분류		통신망 설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	통합운영센터 위치 변경에 따른 통신망 관련 변경사항 반영
	세부내용	통합운영센터의 위치 변경에 따른 통신망 구성을 검토하여야 함 통신망 관련 공사내역 변경사항을 설계에 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-009
요구사항 명칭		도시통합운영센터 및 통합플랫폼 비용 현행화
요구사항 분류		도시통합운영센터 및 통합플랫폼 실시설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	기존 설계 이후 변경되어야 할 도시통합운영센터 및 통합플랫폼 비용 현행화
	세부내용	‘10년 기준 공사 재료비/노무비/경비(공사)에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함 S/W 개발비에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함 상용 S/W 및 H/W 구매비에 대해 비용 현행화하여 설계 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-010
요구사항 명칭		도시통합운영센터 통합 기반시설 반영
요구사항 분류		도시통합운영센터 및 통합플랫폼 실시설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	도시통합운영센터 통합운영에 따른 송도 사업구축 물량 조정
	세부내용	청라 및 영종 U-City 통합운영에 따른 송도사업의 구축물량을 조정하여 설계에 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-011
요구사항 명칭		도시통합운영센터 통합방안 검토
요구사항 분류		도시통합운영센터 및 통합플랫폼 실시설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	도시통합운영센터의 통합운영방안에 대한 검토
	세부내용	3개 지구 센터를 하나로 통합운영하는 방안을 검토하여 보고하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-012
요구사항 명칭		통합 플랫폼 도입 검토 및 설계 반영
요구사항 분류		도시통합운영센터 및 통합플랫폼 실시설계	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	U-City 통합 플랫폼 도입에 대한 검토 및 확정
	세부내용	송도 1~4공구 U-City 구축사업시 적용할 U-City 통합 플랫폼을 검토하여 결정하고, 이를 설계에 반영하여야 함 검토시 U-eco 플랫폼과 기타 U-City 통합 플랫폼을 대상으로 벤치마킹을 실시하여야 하며, 자체 플랫폼 개발의 경우도 검토하여야 함 검토결과 플랫폼 확정 후 이를 설계에 반영하여야 함
산출 정보

요구사항 고유번호		설계검토-013
요구사항 명칭		확정설계 방향 협의
요구사항 분류		유관기관 협의	응락수준	필수
요구사항 상세설명	정의	유관기관 협의를 통한 확정설계 방향 협의
	세부내용	U-서비스, 통신망, 도시통합운영센터 관련 유관기관과의 협의를 통해 확정설계 방향을 정하여야 함 유관기관은 인천교통정보센터(교통), 연수구청(방범) 소방안전본부(방재), 보건환경연구원(환경), 시설관리공단(시설물), IFEZ(통신망, 도시통합운영센터) 등임
산출 정보

3. 확정 설계

구분	설계사항	사업범위	비고
U-서비스 확정설계	▪U-서비스 확정설계 수행 - 도면 현장위치 등 변경 - 예산내역서 물량, 단가 변경 - 시방서 변경 - 종합보고서 변경	▪신규
통신망 확정설계	▪통신망 확정설계 수행 - 도면 현장위치 등 변경 - 예산내역서 물량, 단가 변경 - 시방서 변경 - 종합보고서 변경	▪신규
도시통합운영센터 확정설계	▪도시통합운영센터 확정설계 수행 - 도면 현장위치 등 변경 - 예산내역서 물량, 단가 변경 - 시방서 변경 - 종합보고서 변경	▪신규
확정설계 내역 승인	▪확정설계 내역 승인 지원 - 확정설계 내역 검토 - 확정설계 관련 산출물 작성 및 보완	▪신규
발주 준비	▪송도 1~4공구 U-City구축사업 발주 지원 - RFP 작성 지원	▪신규

4. 설계 성과품 작성

4.1 공통사항

4.1.1. 제반 산출근거를 명확히 하고 근거를 반드시 기록한다.

4.1.2. 일련번호로 페이지를 기록한다.

4.1.3 단위 공종별, 아이템(ITEM)별로 색지로 간지를 넣어 편철한다.

4.1.4 원본작성 후 오려붙이기, 적색줄 긋고 도장날인, 수정액 사용 등으로 수정하지 말아야 한다.

4.2 보고서

4.2.1 보고서는 설계전반에 대한 업무수행결과를 기초로 작성하여야 한다.

4.2.2 각종 조사자료 및 관계기관 협의자료 등을 부록에 수록하여야 한다.

4.2.3 보고서 작성 시 내용을 인용한 경우에는 자료의 출처 및 근거자료를 제시하여야 한다.

4.2.4 설계실명제를 위하여 참여기술자 현황(명단 및 인적사항, 참여내용, 참여기간)을 수록하여야 한다.

4.3 공사시방서(“용역과업내용서”를 포함한다)

4.3.1 공사시방서는 공사계약문서의 일부분으로 시설물 또는 구조물의 품질, 기능, 구조 등과 시공 및 유지관리에 필요한 요구사항 등을 규정한 것으로써 발주자 및 설계자의 의도가 정확히 반영될 수 있도록 작성하여야 한다.

4.3.2 공사시방서는 전문용어를 사용하고, 정확하고 완전하며 간단 명료하게 작성하여 해석에 이견이 없도록 하여야 한다.

4.3.3 계약상 필요한 모든 사항이 포함되도록 작성하여야 한다. 표준양식을 사용하도록 하고 되도록 작성  형식의 일관성을 유지하도록 해야 한다.

4.3.4 현실적으로 가능한 방법 및 내용으로 작성해야 한다.

4.3.5 발주자의 의도를 정확히 파악하고 감독관, "을", 감리원 등이 직면할 수 있는 어려움을 감안하여 신중히 작성하여야 한다.

4.3.6 정확한 문법을 준수하고 오자, 오기 등이 없도록 작성하여야 한다.

4.4 설계도면

4.4.1 설계도면은 이해가 쉽도록 상세히 작성해야 한다.

4.4.2 도면의 맨 앞에는 전체도면의 목차를 작성하여야 한다.

4.4.3 도면의 크기는 세부과업에서 명시되지 않았다면 KS A 5201의 A0 ∼ A4에 준하는 것을 원칙으로 한다.

4.4.4 설계도면은 KS A 0005(제도통칙)과 KS F 1001(토목제도 통칙)에 따라 작성하며, 모든 도면은 CAD로 작성하여야 한다.

4.4.5 적정 축척에 따른 작도를 해야 하며, 가급적 논스케일(Non Scale) 작도는 지양한다.

4.4.6 도면에 사용하는 기호 및 용어는 필요한 경우를 제외하고는 국문으로 표기한다.

4.4.7 기호로 설명이 곤란한 부분은 문자로 설명한다.

4.4.8 설계도면에는 각종 재료표를 표시한다.

4.4.9 구조물 설계도면에는 주석(Note)란을 만들어 재료의 종류, 강도 등과 같은 주요 설계조건과 시공시에 유의해야 할 사항 등 해당도면 공사 내용에 대한 특기사항을 수록하여야 한다.

4.4.10 모든 도면에는 도면 작성자, 검토자, 사업책임기술자의 서명 또는 날인이 있어야 한다.

4.4.11 설계도면의 작성, 검토 승인란의 확인은 각 공종별 참여기술자, 분야별 참여기술자, 사업총괄 책임기술자가 각각 해당도면에 서명으로 확인, 제출하여야 한다.

4.5 설계예산내역서

4.5.1 설계금액은 원가계산에 의한 예정가격작성준칙에 의거 산정함을 원칙 으로 한다. 다만, 간접노무비, 기타경비, 일반관리비 및 이윤은 감독관이 제시하는 요율을 적용한다.

4.5.2 설계예산내역서 작성은 공사발주 직전 해당 월을 기준으로 작성해야 한다.

4.5.3 단가산출은 표준품셈 등에 의하며 감독관과 협의후 적용하여야 한다.

4.5.4 노임은 시중노임을 기준으로 하여야 한다.

4.5.5 자재는 조달청발행 가격정보를 기준으로 하고 동 책자에 없는 단가는  물가조사자료의 단가(한국물가협회발행 물가자료, 물가정보센타 발행 종합물가정보, 한국응용통계소발행 유통물가, 대한건설협회  발행 거래 가격)를 적용하고 물가조사자료에 없는 단가는 감정가격, 유사거래 실례 가격, 견적가격을 적용하여야 한다.

4.6 수량산출서

4.6.1 단위공종별로 수량집계표를 반드시 작성한다.

4.6.2 가설공사는 표준품셈에 준하여 규격을 통일시킨다.

4.7 단가산출서

4.7.1 원본에는 설계완료시점에서 유효기간내의 견적서 원본을 첨부한다.

4.7.2 단가산출 및 일위대가 항목은 당해설계에 채용되는 항목만 작성한다.

4.8 공사(용역)입찰 배부용 설계서

공사(용역)입찰자에게 배부하기 위한 설계서는 다음과 같이 구성하여 작성하되 공사시방서는 분량을 감안하여 별책으로 작성한다.

4.8.1 설계설명서

4.8.2 예정공정표(PERT/CPM 방식으로 작성)

4.8.3 공사시방서

4.8.4 단가정의

4.8.5 공종별 물공량 내역서

Ⅳ. 성 과 품

Ⅳ. 성과품

1. 성과품 제출은 “성과품 목록” 기중으로 승인받은 과업수행계획서 및 발주처가 제시한 형식에 맞추어 감독자의 승인을 받아 제출하여야 한다.

2. 품질확보를 위하여 필요하다고 인정될 경우 발주처는 추가 산출물을 요구할 수 있으며 계약상대자는 이에 응하여야 한다.

3. 기타 추가로 필요한 사항은 감독자와 상의하여 결정한다.

4. 성과품 목록

구 분	내 역	제 출 기 한	제출부수
착수보고서	- 과업수행에 관한 세부과업수행계획	착수일로부터 15일 이내	50부
월간보고서	- 추진계획대비 실적보고 및 향후 추진 계획 - 월간 진행 성과품	매월 말일을 기준 다음 달 5일까지	5부
중간보고서	- 주요과업내용 추진성과 - 향후 추진계획	착수일로부터 2개월 이내	50부
완료보고서	- 완료보고 - 중간보고 시 보완 및 추가 지시사항	용역 준공 30일 전	50부

명 칭	수 량	비 고
1) 입찰 배부용 설계서	인쇄물 30부 CD 30개	별도제작
2) 일위대가표	10부
3) 실시설계도	10부
4) 축소도집	10부
5) 예산내역서 - 수량산출서/단가정의서/단가산출서	10부
6) 설계기준서	10부
7) 시방서	10부
8) 종합보고서	인쇄물 30부 CD 10개	별도 제작
9) 최종 산출물 요약 보고서	인쇄물 100부 CD 150개	별도 제작
10) 성과품 CD-ROM DISK	5 Set
11) 인․허가 자료	1식	관계기관 협의자료 포함
12) 송도 1~4공구 구축사업 RFP	1식	과업내용서 포함
13) 기타자료 (각종 검토서, 현황사진, 관계기관 협의자료 등)	인쇄물 3부 CD 3개	CD 및 인쇄 별도 제작

Ⅴ. 예 정 공 정 표

Ⅴ. 예정공정표

구 분	기간(3개월)												비고
	1개월				2개월				3개월
착수 (계획수립 및 준비)
기 설계분 검토
부문별 설계내용 검토 (물량변동 파악 등)
설계검토 산출물 작성
설계내역 승인 및 발주준비

※ 사업 수행 일정은 발주처의 사정에 따라 변경될 수 있음

붙  임

별지 1. 보안각서(수급인용․사업참여자용)

별지 2. 단속․점검 방문일지

별지 3. 설계실명제 준수각서

별지 4. 설계참여자 관리대장

별지 5. 설계변경 예상목록

별지 6. 설계변경의견서

[별지 제 1호 서식]

보 안 각 서

(수급인용)

본인은    년    월    일 귀사와 계약체결한 “송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역”을 시행함에 있어 다음 사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 사업을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임은 물론, 과업수행 전에 사업 참여자에 대하여 보안교육을 실시하고 보안각서를 징구하여 사업시행부서에 제출할 것임.

2. 본인은 물론 당 회사 직원이 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는 누설자가 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론, 회사에 대한 용역업․공사업의 등록취소, 부정당업자의 입찰참가 자격제한 등 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20    년    월    일

소속 :

직위 :

성명 :                          (인)

(계약시 사용인장을 사용할 것)

인천유시티 주식회사 사장 귀하

[별지 제 2호 서식]

보 안 각 서

(사업참여자용)

본인은    년    월   일 귀사와 계약체결한 “송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역”을 시행함에 있어 다음사항을 준수할 것을 자의 각서로 제출합니다.

1. 본인은 본 사업을 시행함에 있어 계약서 및 과업내용서상의 제반 보안사항을 철저히 이행할 것임.

2. 보안사항을 외부에 누설시켜 문제점을 야기시켰을 경우에는 보안관계 제법규에 의거 처벌받음은 물론 어떠한 제재조치를 취하여도 이의를 제기하지 않을 것임.

20    년    월    일

소속 :

직위 :

성명 :                      (인)

인천유시티 주식회사 사장 귀하

[별지 제 3호 서식]

설계실명제 준수 각서

용역명: 송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역

본인 및 과업종사자들은 상기 용역과업을 수행함에 있어 과업내용서에서 정한 설계실명제 관련 사항을 성실히 준수할 것을 서약하며 이에 각서를 제출합니다.

20    년    월    일

주소 :

상호 :

대표자  성명 :                      (인)

인천유시티 주식회사 사장 귀하

[별지 제 4호 서식]

설계참여자 관리대장

【용 역 업 체】

○ 용 역 명 : 송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역

○ 설계구분 :

○ 설계기간 :

분야별	성 명	주민등록번호	참여기간	참여업무내용	자격증 (자격증번호)	서명

○ 참여자 변동사항 :

○ 작 성 일 :

[별지 제 5호 서식]

설계변경 예상목록

○ 용 역 명 : 송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역

○ 건    명 :

○ 해당분야 : => 설계 시 해당 책임기술자의 분야와 일치시킴

설계변경 예상 내용

설계 미반영 사유

설계변경시 착안사항

기타 참고사항

현장 대리인        (인)

[별지 제 6호 서식]

설계변경의견서

○ 용  역  명 : 송도 1~4공구 U-City 기반시설 실시설계 검토 용역

○ 설계변경명 :

○ 해당분야 : => 설계시 해당 책임기술자의 분야와 일치시킴

설계변경에 대한 의견

기타 설계변경시 참고사항

현장 대리인             (인)

해당분야책임기술자             (인)